Karta informacyjna  przedsięwzięciu
1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  :

   Elektrownia wiatrowa  typu  ENERCCON do 600 kW posadowiona na wieży o wysokości
   60 m z  urządzeniami  służącymi  do przesyłania energii elektrycznej . Wieża posadowiona 
   na  fundamencie.  

   Elektrownia wiatrowa będzie posiadała własny transformator olejowy 

   NN/SN, a pod transformatorem będzie misa olejowa umożliwiająca przejęcie całej ilości

   oleju transformatorowego. Energia elektryczna od transformatorów  będzie przesyłana

   kablem podziemnym  od rozdzielni usytuowanej przy jednym ze słupów energetycznych 
   SN znajdujących się na działce 52. 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu  budowlanego oraz 

    dotychczasowy  sposób ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną : 

   Grunty o powierzchni 0,81 ha  oznaczone numerem 52 w miejscowości Lubomin  Leśny są 

   Obecnie wykorzystywane rolniczo. W fazie zarówno budowy jak i eksploatacji elektrowni 
   z produkcji   wyłączony zostanie teren o powierzchni ok. 340 m 2  (0,0342 ha ) 

   przeznaczony na obsługę elektrowni  oraz drogę dojazdową.
3. Rodzaj technologii :

    Najważniejszym elementem siłowni wiatrowej jest wirnik przekształcający energię  wiatru

    w energie mechaniczną  przekazywaną do generatora. Celem zapewnienia wysokiej 

    sprawności elektrowni wirniki i turbiny są zazwyczaj trójpłatowe. Wirnik turbiny osadzony 

    jest na wale wolnoobrotowym, którego obroty poprzez skrzynię przekładniową 

    przekazywane są do wału szybkoobrotowego. Wał szybkoobrotowy połączony jest z wałem 

    generatora. Najczęściej wirnik obraca się z prędkością (15-30) obr/min, przekładnia 
    zwiększa tę prędkość obrotową  50-krotnie  do 1500 obr./min.  Jako generatory pracują

    najczęściej prądnice asynchroniczne. W czasie rozruchu generatory łączone są do sieci 

    przez  układy tyrystorowe, które następnie są  bocznikowane stycznikami. 

    Mikroprocesorowy system sterowania monitoruje stan siłowni i pobiera dane do 
    obliczeń i sterowania. Gondola zawiera układy smarowania, chłodzenia hamulec tarczowy

    itp. gondola i wirnik obracane są w kierunku wiatru przez silniki i przekładnię zębatą 

    znajdującą się na szczycie  wieży, na której umieszczona jest gondola. Wieża jest stalowa 

    w kształcie rury, rzadziej o konstrukcji kratownicowej.  Urządzenia niewielkich mocy,

    przeznaczone  dla małych, indywidualnych użytkowników charakteryzują się znacznie 

    prostszą budową . Nie mają mechanizmów zmiany kąta ustawienia łopat, gondola jest
    zintegrowana z chorągiewką  kierunkową. Często konstrukcja ich  wieży umożliwia także 

    ustawienie wirnika w osi pionowej, co jest równoznaczne z wyłączeniem elektrowni.
4. Ewentualne warianty  przedsięwzięcia :
   Nie założono przyjęcia do realizacji wariantu alternatywnego 
5. Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
    materiałów, paliw lub energii
  - energia elektryczna  do ok. 2,4 MVA
  - olej przekładniowy, 

  - olej hydrauliczny,

  - olej transformatorowy
6. Rozwiązania chroniące środowisko :

      Dobry stan techniczny poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych, prawidłowy 
      ich montaż oraz właściwa konserwacja i usuwanie na bieżąco powstałych usterek, 

      gwarantuje jak najmniejszą uciążliwość elektrowni dla otoczenia. Mając na uwadze 

      wymogi  ochrony środowiska w projektowaniu i realizacji obiektów funkcjonalnie 

      związanych z eksploatowanymi elektrowniami  wiatrowymi, w pracach projektowych 

      proponuje się zastosować następujące  rozwiązania ograniczające ich wpływ na otoczenie 

      poprzez :

      -  używanie sprzętu do realizacji inwestycji  w dobrym stanie  technicznym

         (bez wycieku  płynów eksploatacyjnych i paliwa),
      - zastosowanie rozwiązań  technicznych elektrowni wiatrowych, które nie odbiegają
        od standardów w tego typu obiektach w Polsce i Unii Europejskiej,

       - izolowanie urządzeń mechanicznych elektrowni  będących źródłem hałasu podczas

         jej pracy (przekładnie, wirnik)  przy użyciu materiałów ograniczających emisję hałasu,
         oraz dróg dojazdowych,

     -  stacja transformatorowa  wykonana w sposób umożliwiający zanieczyszczenie 

         gruntu olejem transformatorowym ( zastosowanie misy olejowej),

     -  olej transformatorowy pozbawiony PCB,

     - opracowany plan przeglądów i konserwacji urządzeń stanowiących elementy składowe 

        elektrowni wiatrowych.   

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii 

    przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :
    W czasie eksploatacji elektrowni wiatrowej mogą być wytwarzane odpady niebezpieczne 
    takie jak  :

    - kod 13 02 08 olej przekładniowy,

    - kod 13 01 13 olej hydrauliczny

    - kod 13 03 10  olej transformatorowy

   Inne nie wymienione powyżej odpady, jakie będą powstawać  w okresie eksploatacji 

   elektrowni  wiatrowej to m.in. części mechaniczne jak : łożyska, klocki i tarcze hamulcowe 

   pierścienie ślizgowe, filtry olejowe  itp. Inwestor deklaruje powierzenie okresowych 

   przeglądów i konserwacji elektrowni wiatrowej  przedsiębiorstwu specjalistycznemu.
8. Możliwe transgraniczne  oddziaływanie na środowisko :

   Nie są wymagane w przedmiotowej sprawie.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie    przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia :

Projektowana  elektrownia wiatrowa oddalona będzie od Obszaru  NATURA 2000 – 
Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 ok. 35 km, a od Obszaru Natura 2000 – Jezioro Gopło PLH 040007 – około 32  km. Obszarów NATURA 2000

Nie narusza ich integralności, nie zagraża także celem i przedmiotowi tych Obszarów.
