TIiRG  7632-8/2008                                                                     Boniewo, dnia   08.04.2009 r.   

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach 

               Na podstawie art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 80  ust.1 pkt. 1, 2,3, 4   ustawy                     z dnia 23 października 2008  roku o udostępnienie informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. Nr 199 poz. 1227 )
orzekam :
 Ustalić środowiskowe uwarunkowania  na realizację przedsięwzięcia  polegającej na 
 budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania 

 energii elektrycznej.  
I.          Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia  : 

            Elektrownia  wiatrowa o mocy do 600 KW  posadowiona na wieży o wysokości 
            60 m.  wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce 
            numer 52 w miejscowości Lubomin Leśny.
II.       Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 

            użytkowania przedsięwzięcia , ze szczególnym uwzględnieniem
            konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych,

            zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

            sąsiednich :

1. Odległość projektowanej elektrowni wiatrowej od istniejącej zabudowy wynosi powyżej 
 200 m,

2. Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.        Dopuszcza się jedynie krótkotrwałe , o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.

3. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

4. Prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego i szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

5. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były  jak najmniejsze.

6. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych  wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanej inwestycji.
7. Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.

8. Odpady z terenu budowy należy zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia.

9. Należy wyznaczyć miejsca do gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji.

10. Zaplecze budowy zlokalizować na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
III.    Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 

           w projekcie budowlanym :      

1. Planowane zamierzenie inwestycyjne należy zaprojektować w sposób  określony przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. Urządzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW, które podczas eksploatacji będą  źródłem hałasu (min. przekładnia, wirnik) winny być izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych.

3. Projekt budowlany stacji transformatorowej winien przewidywać wykonanie pod transformatorem szczelnego zbiornika, mogącego w razie awarii zatrzymać całą objętość zawartego w transformatorze oleju. Należy zastosować transformator   nie zawierający  PCB.

4. Posadowienie budowli (głębokie wykopy pod stopy fundamentowe) należy dostosować  do warunków hydrogeologicznych i innych cech podłoża gruntowego.

5. Należy opracować plan przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład elektrowni wiatrowej oraz na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości w pracy turbin.

6. Przy budowie przedmiotowej inwestycji należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku.
7. Przebieg projektowanego przedsięwzięcia nie może kolidować istniejącymi i projektowanymi elementami uzbrojenia terenu, szczegółowe rozwiązania istniejących kolizji i wykonania odpowiednich zabezpieczeń należy uwzględnić z jednostkami władającymi tymi urządzeniami.

8. Na etapie projektu budowlanego należy zapewnić rozwiązania techniczne i  technologiczne zapewniające ochronę gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych  przed zanieczyszczeniem.
9.  Uciążliwość przedsięwzięcia winna zamknąć się w  granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
IV.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  w odniesieniu  do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie są  wymagane w  przedmiotowej sprawie.
V.  Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego  oddziaływania na środowisko                   
Nie  są wymagane w przedmiotowej  sprawie.
U z  a s a d n i e n i e :
Postępowanie w przedmiotowej  sprawie zostało wszczęto na wniosek                                                    z dnia 28.XI.2008 roku Pana Ryszarda Arciszewskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe RAMB w Izbicy Kujawskiej przy ul. Cmentarnej 1. 
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Wymienione jest także w  § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Pismem z dnia 27.02.2009 r. Nr TIiRG 7632-8/2009 Wójt Gminy Boniewo wystąpił do Starosty  Powiatowego we Włocławku  oraz  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko.
Po przeanalizowaniu wniosku i  uwzględnieniu opinii w/w instytucji , Wójt Gminy Boniewo wydał postanowienie Nr TIiRG – 7632-8/2008 z dnia 10.02.2009 r, w którym stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
W trakcie postępowania   zmierzającego do wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, przeanalizowano następujące dokumenty :

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

  przedsięwzięcia,

- raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wykonany w miesiącu
  lutym 2009 r,

Inwestor planuje montaż jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW. 

Wysokość wieży elektrowni będzie wynosić 60 m npt. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ponad 200 m od projektowanej siłowni wiatrowej.
Ze złożonych  dokumentów  wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego. Analiza wpływu projektowanej budowy stojącej elektrowni wiatrowej na klimat akustyczny wykazała, że jej eksploatacja nie stworzy  zagrożenia akustycznego przekraczającego normy hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Z uwagi  na rodzaj przedsięwzięcia i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów sąsiedzkich, planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
Prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Roboty będą organizowane w sposób minimalizujący ilość powstawania odpadów komunalnych.
W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości w zakresie wpływu na powietrze związane z emisja substancji zanieczyszczających pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn wykorzystywanych  przy pracach budowlanych. Zasięg jego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter średnioterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.
Rozwiązania techniczno -technologiczne winny nie odbiegać od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu działalnością w Polsce  oraz w krajach UE i opierać się na nowoczesnej technologii, co z punktu widzenia ochrony środowiska będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie obowiązujący norm prawnych. 

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia, należy uznać że jego realizacja nie będzie stwarzać szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego, nie będzie miała wpływu na najbliżej  usytuowane planowanego  przedsięwzięcia obszary NATURA 2000 oraz nie będzie znacząco wpływać  na zmianę stanu środowiska w rejonie 
lokalizacji inwestycji . Inwestycja ma znaczenie lokalne.

Projektowana inwestycja będzie oddalona od tych obszarów w odległości : 

●  obszaru Jezioro Gopło   - obszar oznaczony jako PLH 040007 ok. 32 km,

●  Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003 ok. 35 km,
Wykluczone jest transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Nie przewiduje się również dla tego zadania utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Z przedstawionych informacji o przedsięwzięciu wynika konieczność spełnienia określonych w sentencji niniejszej decyzji warunków. 

Biorąc powyższe pod uwagę  postanowiono jak wyżej. 

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Otrzymują : 
1. Pan Ryszard Arciszewski  zam. ul. Cmentarna 1 w Izbicy Kujawskiej,

2. Starosta Włocławski , ul. Cyganka 28
     87- 800 Włocławek,
3.. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kilińskiego 16

     87-800 Włocławek,

4. a/a. 
