Nr TIiRG 6220-6/2012                                                               Boniewo, dnia  16 lipca 2012 r. 
D E C Y Z J A
        Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt  4 oraz art. 84  ustawy z dnia                       3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),                     po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Łukaszewskiego – Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze  Arciszewo 30, 87-851 Boniewo,/ wpł.  15.06.2012 r./ o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej  Nr 1 do głębokości  53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w  miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”.
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
U Z A S A D N I E N I E

       Pan Mirosław Łukaszewski – Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze  Arciszewo 30,              87-851 Boniewo, wystąpił z wnioskiem   o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla  inwestycji polegającej na „wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej  Nr 1 do głębokości  53,0 m, o wydajności Q = 25,0 m3/h, zlokalizowanej w  miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”.
        Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną  oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 roku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku ul. Kilińskiego 16 z dnia 09.07.2012 r. , stwierdzono  że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w  § 3 ust. 1 pkt 70  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                     9 listopada 2010r.

        Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

        Inwestycja powstaje na działce o łącznej powierzchni 10,13 ha. Zgodnie z wypisem                           z rejestru gruntów są to grunty orne IV, V i VI klasy bonitacyjnej, użytki rolne zabudowane, sad V klasy bonitacyjnej, pastwiska trwałe V klasy bonitacyjnej  i nieużytki. Aktualnie działka wykorzystywana jest pod uprawy rolniczo-warzywne.

       Studnia głębinowa Nr 1 zlokalizowana została na ww. działce  nr 153 w odległości ok. 500,00 od drogi asfaltowej przebiegającej  przez wieś, na gruntach stanowiących własność małżeństwa Bożeny i Mirosława Łukaszewskich, w odległości ok. 15,0 od narożnika budynku gospodarczego i ok. 10,0 m od studni kopanej. 

        Rzędna terenu przy projektowanym otworze Nr 1 wynosi  110,0 m n.p.m, a teoretyczny zasięg leja depresji R = 327,0 m.

        Najbliższe inne ujęcia wody  to ujęcie gminne w Osieczu Małym (studnia Nr 2, Nr 3 i Nr 4) – w odległości ok. 4,5 km oraz ujęcie  Magazynu Zbożowego w Osieczu Wielkim (studnia nr 1) – w odległości  3,0 km. Oba te ujęcia bazują  na czwartorzędowej  warstwie wodonośnej. 

         Na ujęciu gminnym w Osieczu  Małym istnieją 3 studnie głębinowe,  gdzie studnia Nr 2 jest podstawowa, a studnia Nr 3 i  Nr 4 są awaryjne (studnia głębinowa Nr 1 została  w 1998 r. zlikwidowana). Wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych  wynoszą  : 

                    -  dla studni  Nr 2 -  Q = 62,0 m3/h

                    -  dla studni  Nr 3 -  Q = 60,0 m3/h

                    -  dla studni  Nr 4 -  Q = 59,0 m3/h.

       Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia wynosi ok. 198,0 m.

       Zasoby ujęcia wody w Osieczu Wielkim, zlokalizowanego na terenie Magazynu Zbożowego, zostały ustalone w wysokości Q = 8,0 m3/h. Zasięg oddziaływania tego ujęcia wynosi 193,0 m. 

        Analizowany otwór studzienny nie będzie oddziaływał na istniejące w tym rejonie inne ujęcia wody. 

        Otwór Nr 1 w m. Arciszewo odwiercono metodą obrotową do głębokości  53,0 m, jedną średnicą rur Q 350 mm.  W otworze zabudowano filtr PCV o średnicy 225 mm, owinięty siatką stylonową.  Filtr posadowiono  na głębokości 53,0 m na podsypce żwirowej. Pompowanie oczyszczające i pomiarowe wykonano pompą głębinową opuszczoną na głębokości 20,0 m.  Powyższe prace wykonano na podstawie zatwierdzonego  przez Starostę Włocławskiego” Projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  otworem Nr 1  w m. Arciszewo,  gm. Boniewo”  wykonanego  przez uprawnionego geologa. 

       Otwór studzienny stosowany będzie do deszczowania upraw – warzywnych . Pompa ze studni tłoczyć będzie wodę bezpośrednio na deszczownię bębnową IRTEC lub OCMIS. 

Wielkość poboru uzależniona jest od czasu jego trwania. Deszczownie upraw odbywać się będzie w zależności od ilości opadów atmosferycznych. W okresie suszy deszczownie  działa ok. 6 godz. dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie tylko i wyłącznie do celów gospodarczych  związanych z nawadnianiem upraw rolno-warzywnych w okresie od maja do września każdego roku, tj. w okresie wystąpienia niskich opadów atmosferycznych , nie pokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę, na powierzchni ok. 2,00 ha. Przy maksymalnej wydajności studni rzędu 25,0 m3/h, największy dobowy pobór wody wyniesie do 250,0 m3.

           Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Roboty będą wykonywane na działce rolnej należącej do Inwestora. Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót wiertniczych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Nie przewiduje się wycinki drzew. W fazie budowy nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe i przemijające.

           Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu poboru wód podziemnych na środowisko.

Pobrana woda podziemna częściowo jest przyswajalna przez rośliny, a częściowo infiltruje                     w grunt zasilając zasoby wodne.

            Ujęcie wody z obudową studni będzie zajmowało ok. 2 m2 powierzchni. Otwór powinien być zabezpieczony przed wpływami z zewnątrz. W celu ochrony jakości wody podziemnej, powierzchnię terenu wokół otworu planuje się wyprofilować dla zapewnienia odpływu wód opadowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa. Na obszarze o promieniu 8,0 m od odbudowy otworu Nr 1 nie wolno składować substancji ropopochodnych (paliwa, oleje silnikowe, oleje opałowe itp.), środków ochrony roślin, nawozów sztucznych , chemikaliów             i innych materiałów grożących skażeniem warstwy wodonośnej.

          Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549).

           Zamierzenie znajduje się w  obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem  PLG230047 (JCWPd Nr 47), zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych  tj. utrzymania co najmniej  dobrego stanu ilościowego  i chemicznego wód podziemnych.

          Właściwe prowadzenie robót wiertniczych przy budowie przedmiotowej studni głębinowej spowoduje, że budowa i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń dowód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie ich stanu chemicznego, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

          Przedsięwzięcie  znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonym europejskim kodem PLRW 2000025278679 – Chodeczka do wpływu z jeziora Borzykowskiego, zaliczanym do regionu wodnego Środkowej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) i w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  (Dz.U. Nr 258, poz. 1549), stan tej silnie zmienionej JCWP oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita cześć wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, powierzchniowych do roku 2015.   

         Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie  na ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

         Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej  obszarami Natura 2000.

        Wykonanie ujęcia wód podziemnych planuje się na części działki użytkowanej jako osad, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Obszar ten jest terenem przekształconym, na którym nie stwierdza się wystąpienia drzew lub naturalnych typów siedlisk przyrodniczych .

         Z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania przedmiotowego terenu oraz charakter planowanej inwestycji, w wyniku przewidzianych prac nie nastąpi naruszenie lub zniszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

W związku z powyższym stwierdza się, że realizacja analizowanej inwestycji z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na  środowisko w zakresie ochrony przyrody.

        Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych,  technologicznych  i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji .
P O U C Z E N I E
          Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dołącza się  do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego - wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.           

         Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem Gminy Boniewo  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Załączniki :
        1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują : 

        1. Pan Mirosław Łukaszewski zam. Arciszewo 30.

        2. a/a.

Do wiadomości :
        1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

            ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,

        2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

            ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek,

       3. Strona www.bip.boniewo.pl
       4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie. 
